和田地区2026年第二季度集中式饮用水

水源地水质状况

为持续保障辖区饮用水安全，和田生态环境监测站严格按照国家相关标准，对全地区县级及以上集中式饮用水水源地开展定期水质监测与评估工作。2026年4月1日至6月30日期间，监测结果如下：

一、和田市城市供水集中式饮用水水源地

按照《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)，对该水源地开展水质监测3次，共获得39项指标的有效监测数据117个，所有监测指标均达到国家Ⅲ类及以上标准，水质状况良好。

二、县级地下水型饮用水水源地

对皮山县、墨玉县、于田县、民丰县等5个地下水型水源地，按照《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)开展1次水质监测，共获得39项指标的有效监测数据195个，所有监测指标均达到国家Ⅲ类及以上标准，水质与往年相比未发生明显变化，水质持续保持稳定。

三、县级地表水型饮用水水源地

对皮山县、墨玉县、和田县、洛浦县、策勒县、于田县、民丰县等9个县级地表水型集中式饮用水水源，按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)开展1次水质监测，共获得66项指标的有效监测数据594个，所有监测指标均达到国家Ⅲ类及以上标准，水质与往年相比未发生明显变化，水质持续保持稳定。